П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

ХОРТИЦКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА   ОРЕНБУРГСКОЙ   ОБЛАСТИ

30.09.2013 г.	№ 20-П

Об утверждении   программы  «Комплексного развития систем коммунальной       инфраструктуры муниципального образования  Хортицкий сельсовет на 2014 - 2017 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  Хортицкий сельсовет,  с целью повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения муниципального образования  Хортицкий  сельсовет, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной       инфраструктуры муниципального образования  Хортицкий сельсовет  на 2014 - 2017 годы» согласно Приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его обнародования на информационных стендах и официальном сайте муниципального образования  Хортицкий сельсовет.

Глава муниципального 			                        А.Б. Макунин

образования

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Хортицкий сельсовет

на 2014 - 2017 годы

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлению главы МО Хортицкий сельсовет от 30.09.2013 № 20 – П |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хортицкий сельсовет на 2014 - 2017 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 8 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация Хортицкого сельсовета |
| Разработчики | Администрация Хортицкого сельсовета |
| Исполнители | Администрация Хортицкого сельсовета |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Хортицкого сельсовета, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры Хортицкого сельсовета - создание условий для устойчивого социально-экономического развития Хортицкого сельсовета путем реформирования отрасли ЖКХ -совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; - создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор Хортицкого сельсовета ; - улучшение экологической ситуации в поселении. |
| Задачи Программы | - проектно-изыскательские работы и строительство систем водоснабжения, водоотведения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); - внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и предоставления информации с узлов учета в режиме реального времени (on-lane). |
| Сроки реализации | 2014 - 2017 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Оренбургской области; - средств Хортицкого сельсовета ; |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - строительство и ввод в эксплуатацию сетей; По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемая утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки; |
| Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Хортицкий сельсовет . |
| Контроль за реализацией | Администрация Хортицкого сельсовета |

# Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хортицкий сельсовет, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального  плана развития города, повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития Хортицкого сельсовета  и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития муниципального образования Хортицкий сельсовет,  а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хортицкий сельсовет   на 2014 - 2017 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального образования Хортицкий сельсовет  , а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Хортицкого сельсовета  ;

- строительство многоквартирных жилых домов и домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Хортицкого сельсовета  и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

В муниципальном образовании Хортицкий сельсовет  по состоянию на 01.07.2013 г. проживает 2218  человек.

С 2008 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения муниципального образования Хортицкий сельсовет  приводится в нижеследующей таблице № 1.

Таблица № 1

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 2309 | 2297 | 2223 | 2218 | 2155 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Хортицкий сельсовет  – острая недостаточность и износ жилого фонда, а также  отсутствие коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

1.2. Состояние жилого фонда

Существующий жилищный фонд поселения составляет 46,090 кв.м общей площади, в  удовлетворительном  техническом состоянии и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Ветхих и аварийных   жилых  домов  не территории Хортицкого сельсовета нет.  Жилищный фонд представлен частными домами индивидуальной планировки.

| Показатели | с. Хортица | с. Канцеровка | пос. Мирный | с. Малая Добринка | с. Петровка | с. Украинка | пос. Шар | с. Озерка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м² | 17,485 | 1,950 | 1,755 | 1,105 | 15,860 | 1,760 | 3,185 | 2,990 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительство объектов и проектно-изыскательские работы  с учетом перспективного строительства .

1.3.1. Водоснабжение

Водозаборные сооружения находящиеся на территории Хортицкого сельсовета:

| Наименование объекта | Адрес, местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1.Башня Рожновского 1 | Оренбургская область., Александровский район., п. Мирный |
| 2. Башня Рожновского | Оренбургская область., Александровский район., п. Ново-Оренбургский |
| 3. Башня Рожновского (2 шт.) | Оренбургская область., Александровский район., с. Каменка |
| 4. Башня Рожновского 1 j | Оренбургская область., Александровский район., с.Канцеровка |
| 5. Башня Рожновского | Оренбургская область., Александровский район., с. М-Добринка |
| 6. Башня Рожновского | Оренбургская область., Александровский район., с. Озерка |
| 7. Башня Рожновского (2шт.) | Оренбургская область., Александровский район., с. Петровка |
| 8. Башня Рожновского | Оренбургская область., Александровский район., с. Украинка |
| 9. Башня Рожновского (2шт.) | Оренбургская область., Александровский район., с.Хортица |
| 10. Башня Рожновского (2шт.) | Оренбургская область., Александровский район., с. Шар |
| 11. Скважина | Оренбургская область., Александровский район., с. М-Добринка |
| 12. Скважина | Оренбургская область., Александровский район., с. Озерка |
| 13. Скважина (2шт.) | Оренбургская область., Александровский район., с. Петровка |
| 14. Скважина (2шт.) | Оренбургская область., Александровский район., с.Украинка |
| 15. Скважина (2шт.) | Оренбургская область., Александровский район., с.Хортица |
| 16. Скважина | Оренбургская область., Александровский район., с.Канцеровка |
| 17. Скважина | Оренбургская область., Александровский район., п. Мирный |
| 18. Скважина (2шт.) | Оренбургская область., Александровский район., с. Шар |
| 19. Скважина уч-1 | Оренбургская область., Александровский район., с. Каменка |
| 20. Скважина МТФ-1 | Оренбургская область., Александровский район., с. Каменка |

- Все объекты  соответствуют нормам СанПина. Забор воды со скважин осуществляется глубинным насосом.

- Протяженность коммунальных сетей составляет 34 км., из них в аварийном состоянии  с износом 100% находится 3,5км. С общим износом 31,32 км.

1.3.2. Водоотведение

В поселении отсутствует центральная канализация, поэтому водоотведение в поселении планируется отвести только с дорожного полотна путем углубления (окювечивания) придорожных канав и муниципальных учреждении путем отвода воды в кюветы или специальные емкости.

Для проведения данных работ необходимо заключение договоров по углублению канав, приобретение водосточных труб, специальных емкостей и их установка.

1.3.3. Захоронение твердых бытовых отходов

Ежегодно на территории сельсовета  образуется около 45 т твердых бытовых отходов, из них около 3% с повышенной классностью опасности.

Бытовые отходы от организаций и жилого сектора размещены на 2х участках.

Площадь участков – 2,0 га. Под размещение твердых бытовых отходов занято 0,6 га. Свалки  является узаконенными,   находится  за границей села Хортица и села Петровка

# 1.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Хортицкого сельсовета   производится от энергоснабжающей организации ОАО «МРСК ВОЛГИ»  в лице  ПО «Центральные энергетические сети» филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Оренбургэнерго»  Контролирующую функцию  осуществляет энергоснабжающая организация.

# 1.3.5. Телефонная связь, телевидение, интернет

# Телефонная связь

Обеспечение телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания и прочих объектов осуществляется Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком»,  сотовой кампанией «МегаФон», «МТС» «Билайн». Существующие емкости телефонных станций не полностью удовлетворяют потребности населения.

# Телевидение

Телевизионное вещание в поселении  осуществляет Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком». В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

Интернет

В Хортицком сельсовете   различные объекты пользуются высокоскоростным кабельным интернетом предоставляемым Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком»,  а так же беспроводным интернетом через сотовую связь «МегаФон», «МТС» «Билайн» посредством модема, качество такого интернета не удовлетворяет потребности жителей и организаций. Емкости кабельного интернета  не полностью удовлетворяют потребности населения

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хортицкий сельсовет  на 2014 - 2017 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Хортицкого сельсовета, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры Хортицкого сельсовета, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Хортицкого сельсовета  на 2014 - 2017 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

# 2.1. Водоснабжение

# На  период реализации Программы предусматривает капитальный ремонт водопроводных сетей с большим общим и 100% износом, приобретение экскаватора.

2.2. Водоотведение

Для повышения качества водоснабжения населения требуется строительство водоканала, как указанно выше и отведение природоохранной зоны. Необходимо провести проектно-изыскательские работы, строительство водоканала и прочие работы описанные в п 2.1. раздела 2.

2.3. Теплоснабжение

На территории Хортицкого сельсовета имеется газовое, электрическое и печное отопление в жилых домах и квартирах.

2.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Существующая свалка сохраняется.

Несанкционированные свалки в поселении подлежат ликвидации.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения наряду с проектированием и строительством объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки сельсовета», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Хортицкого сельсовета.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования Хортицкий сельсовет в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хортицкий сельсовет  планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Хортицкого сельсовета ежегодно представляет на заседание Совета  Депутатов Хортицкого сельсовета  отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Оренбургской  области. Вся информация по реализации программы, текущим и итоговым отчетам выкладывается на сайт сельсовета: xortica56narod.ru

Глава муниципального 			                        А.Б.Макунин

образования

Программа

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Хортицкий сельсовет на 2014 - 2017 годы

|  | Приложение № 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хортицкий сельсовет на 2014 – 2017 годы |
| --- | --- |
| Наименование объекта и проводимые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Планируемые сроки реализации, годы |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| I. Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Хортица ул. Школьная 840 м - 579885,60 рублей | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения | 2014 |
| II. Приобретение техники (экскаватора) 2000000рублей |  | 2015 |
| III. Приобретение частотника на скважину в с. Хортица ул. Советская |  | 2016 |
| IV. Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Петровка ул. Гагарина 120м – 150000 рублей |  | 2017 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| V. Отведение природоохранной зоны для строительства водоканала | Обеспечение качественной питьевой водой населения | 2014-2015 |
| ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| VII. Мероприятия по захоронению твердых бытовых отходов | Улучшение экологической ситуации на территории поселения | 2014-2017 |
| 1. частичное содержание свалки 200 000 рублей |  | 2014-2017 |

Глава муниципального 	образования                                  		                        А.Б.Макунин